Serviciul achiziții publice, tehnic şi administrativ, tel. 0266-207760, 0733-553046, fax 0266-207754

Nr. 51.945 / 14.09.2016

Anunţ de achiziţie directă a unui generator de curent electric

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, camera 309, cod poştal 530140, judeţul Harghita, telefon: 0266-314711, fax: 0266-207754, intenţionează să achiziţioneze un generator de curent electric, la Centrul de Plasament Ocland.

Valoarea maximă estimată a contractului este de 3.330,00 lei fără TVA.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile acestor specificaţii tehnice, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime specificate în caietul de sarcini.

Orice omisiune prin nescrierea clară a tuturor componentelor din configuraţia solicitată, va fi considerată abatere de la specificaţiile tehnice, dacă nu se face menţiunea în completare: „conform specificaţiilor tehnice solicitate”.

Orice neconformitate constatată în cadrul specificaţiilor tehnice, va fi adusă în scris la cunoştinţa celor care au întocmit aceste specificaţii tehnice, până la data depunerii ofertelor şi se vor cere explicaţii în acest sens.

Vă invităm să depuneţi ofertă până cel târziu la data de 22.09.2016, ora 10.

Oferta se va transmite la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, cam. 304, prin poştă, la fax 0266-207754 sau în format electronic la adresa de e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro şi va conţine următoarele documente:

- Oferta tehnică, care va curpinde în mod clar modelul generatorului de curent electric şi termenul maxim de livrare, branşare, instalare, montare şi punere în funcţiune.

- Oferta de preţ (Formularul nr. 1), care va cuprinde valoarea totală generatorului de curent electric precum şi o anexă cu detalierea ofertei.

- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Secţiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul nr. 2).

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin fax: 0266-207754 sau e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Director general					Şef serviciu achiziţii publice,							                             tehnic şi administrativ

Elekes Zoltan						            Ioana Cazan

CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. Cerinţele din caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.

Cap. 1 Informaţii generale

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Adresa: Piaţa Libertăţii nr. 5, cam. 309, Miercurea Ciuc, Harghita

Tel.0266-314711, Fax:0266-207754

Cap. 2 Scopul

Având în vedere că Centrul de Plasament are sediul în localitatea Ocland, localitate în care sistemul public de distribuţie şi alimentare cu energie electrică este defectuos, intervenind frecvent căderi sau chiar întreruperi de curent electric de durata, este necesară achiziţionarea unui generator de curent cu o capacitate suficientă să asigure energia electrică necesară funcţionării instalaţiilor de încălzire şi iluminat în caz de avarie. Generatorul de curent electric trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice prevăzute în cadrul prezentului Caiet de sarcini.

Cap. 3 Obiectul solicitării de ofertă

I. Generator de curent electric - CPV 31122000-7 Generatoare electrice

Generator trifazic pentru uz casnic şi comercial cu pornire electrică.

Utilizare: Sursă independentă;

Tensiune furnizată: 400V/50 Hz;

Tip Combustibil: Benzină;

Tip Pornire: Electric;

Putere maximă 400V: 10,6 KVA; 8,5 kW;

Putere continuă 400V: 9,2 KVA; 7,36 kW;

Turaţie motor: 3000 rpm (minim);

Răcire motor: Aer;

Control turaţie: Mecanic;

Conector ieşire: 1 x 230V; 1 x 400V;

Capacitate rezervor combustibil: 25 L (minim);

Autonomie: 12,5 ore (minim);

Modul AVR (Regulator Automat de Tensiune): Da.

Generatorul de curent electric trebuie să fie silenţios, compact, prevăzut cu  senzor de suprasarcină cu auto-oprire, alertă nivel ulei scăzut cu oprire automată a motorului şi panou de comandă şi control rezistent la ploaie şi praf.

Cap. 4 Obligaţiile şi responsabilităţile furnizorului

- Furnizorul are obligaţia de a livra, monta şi pune în funcţiune generatorul de curent electric.

- Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate conform prezentului caiet de sarcini.

Cap. 5 Garanţia

Termenul de garanţie al generatorului de curent electric furnizat trebuie să fie de minim 2 ani de la data recepţiei.

Pe perioada garanţiei, furnizorul va interveni în maximum 48 de ore de la atenţionare prin orice mijloace de comunicare (mail, telefon, fax, etc.) a acestuia, de către beneficiar, pentru constatarea defecţiunii şi remedierea ei.

Furnizorul va dispune de componente de rezervă pe care le va instala la sediul beneficiarului, astfel încât timpii de nefuncţionare al generatorului de curent electric să nu depăşească 48 de ore.

Cap. 6 Condiții de livrare

Echipamentul va fi livrat, montat şi pus în funcţiune în termen în termen de cel mult 30 zile de la atribuirea contractului, la sediul Centrului de Plasament Ocland, str. Principală, nr. 222, loc. Ocland, jud. Harghita, fără costuri suplimentare de transport şi montaj.

Furnizorul va emite factură pentru livrare, plata efectuându-se în termen de 30 de zile de la recepţie.

Întocmit

Clarissa Viţa

Formular nr.1

FORMULAR DE OFERTĂ

OFERTANTUL

______________________

(denumirea/numele)

Către

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Piaţa Libertăţii, nr. 5/309, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

Domnilor,

1. Examinând anunţul nr._________, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________ (numele complet al ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunțul mai sus menţionat, să furnizăm _______________________________ (denumirea produsului), pentru suma de ___________lei fără TVA, la care se adaugă TVA ____%.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm în termen de _____ zile de la comandă serviciile din ofertă.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data ___/____/_______

__________________, (ştampilă şi semnătură), în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele_____________________ (numele complet al ofertantului)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Secţiunea a 4-a, art. 58-63

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul____________________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la Secţiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv:

- Elekes Zoltan - director general,

- Adriana Orian - director general adjunct,

- Basa Jolan - director general adjunct economic,

- Andras Imre - şef serviciu juridic,

- Ioana Cazan - şef serviciu achiziţii publice, tehnic şi administrativ,

- Cseke  Rozalia - şef centru

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _________________          			                 Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată şi stampila)