Serviciul achiziţii publice, tehnic şi administrativ, tel. 0266-207760, 0733-553046, fax 0266-207754

Nr. 52.319/23.11.2016

Anunț achiziție directă de lucrări de instalații electrice

Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, camera 309, cod poștal 530140, județul Harghita, telefon: 0266-314711, fax: 0266-207754, intenționează să achiziționeze:

- Lucrări de instalații electrice - cod CPV 45311100-1 Lucrări de cablare electrică, la Centrul de Plasament pentru copii cu handicap sever Toplița, situat în orașul Toplița, strada Victor Babeș, nr. 8, jud. Harghita.

Valoarea maximă estimată a contractului este de 17.885,15 lei fără TVA.

Oferta se va transmite până la data de 05.12.2016, ora 14, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Harghita, Piața Libertății, nr. 5, cam. 304, prin poştă, la fax 0266-207754 sau în format electronic la adresa de e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro și se va încărca în catalogul de produse din SEAP.

Ofertantul va depune următoarele documente:

- Oferta de preţ (Formularul nr. 1) va cuprinde valoarea totală a lucrării precum şi a cheltuielilor necesare, conform prezentului anunţ şi o anexă cu detalierea ofertei.

- Declaraţia privind existenţa sau absenţa situaţiilor de conflict de interese (Formularul nr. 2).

- Atestat de tip B pentru „proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV” sau echivalent.

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin fax: 0266-207754 sau e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Director general					Șef serviciu achiziții publice, tehnic

și administrativ

Elekes Zoltan						      Ioana Cazan

CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. Cerinţele din caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.

Cap. 1 Informaţii generale

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Adresa: Piaţa Libertăţii Nr. 5, Cam. 309, Loc. Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel.0266-314711, Fax:0266-207754

Cap. 2 Scopul

Datorită faptului că rețeaua electrică de la Centrul de plasament pentru copii cu handicap sever Topliţa, situat în str. Victor Babes, nr. 8, loc. Toplița, jud. Harghita, este foarte veche și nu prezintă siguranță, este necesară înlocuirea parțială a acesteia.

Cap. 3 Obiectul solicitării de ofertă

- Pentru înlocuirea instalației electrice sunt necesare următoarele:

| Nr. Crt. | Material | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canal Cablu 40*25 | ml | 160 |
| 2 | Canal Cablu 25*25 | ml | 146 |
| 3 | Canal Cablu 25*16 | ml | 120 |
| 4 | Conductor FY 1,5 mmp | ml | 1.500 |
| 5 | Conductor FY 2,5 mmp | ml | 1.000 |
| 6 | Diblu+holszurub 6*40 | buc | 900 |
| 7 | Priză PT 2CP el-bi | buc | 30 |
| 8 | Întrerupător PT simplu el-bi | buc | 20 |
| 9 | Întrerupător PT dublu el-bi | buc | 15 |
| 10 | Doză Canal Cablu 100x100 | buc | 50 |
| 11 | Cleme Wago 3 | buc | 100 |
| 12 | Cleme Wago 8 | buc | 100 |
| 13 | Cablu CYYF 5x4 | ml | 70 |
| 14 | Bandă Izolatoare | buc | 10 |

- Pentru înlocuirea tabloului centralei termice sunt necesare următoarele:

| Nr. Crt. | Material | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablou metalic 400x300x150 Eldon | buc | 1 |
| 2 | Sig. Aut. 1P Schneider 25A | buc | 6 |
| 3 | Sig. Aut. 1P Schneider 16A | buc | 4 |
| 4 | Sig. Aut. 3P Schneider 32A | buc | 2 |
| 5 | Sig. Aut. 3P Schneider 25A | buc | 2 |
| 6 | Cleme pe șină 6 mmp | buc | 22 |
| 7 | Șină singuranță OBO | ml | 1 |
| 8 | Canal pieptene 40x25 | ml | 2 |
| 9 | Material mărunt 5% | buc | 1 |

- Pentru înlocuirea tabloului de la etajul clădirii sunt necesare următoarele:

| Nr. Crt. | Material | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablou PT 24 mod Comtec | buc | 1 |
| 2 | Sig. Aut. 1P Schneider 25A | buc | 12 |
| 3 | Sig. Aut. 1P Schneider 16A | buc | 10 |
| 4 | Sig. Aut. 3P Schneider 40A | buc | 2 |
| 5 | Cleme pe șină 6mmp | buc | 52 |
| 6 | Diblu + holszurub 10mmp | set | 1 |

- Pentru înlocuirea tabloului de la parterul clădirii sunt necesare următoarele:

| Nr. Crt. | Material | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablou PT 36mod Comtec | buc | 1 |
| 2. | Sig. Aut. 1P Schneider 25A | buc | 12 |
| 3. | Sig. Aut. 1P Schneider 16A | buc | 10 |
| 4. | Sig. Aut. 3P Schneider 63A | buc | 1 |
| 5. | Cleme pe șină 6mmp | buc | 44 |
| 6. | Cleme pe șină 16mmp | buc | 4 |
| 7. | Diblu + holszurub 10mmp | set | 1 |

- Pentru înlocuirea tabloului de la spălătorie sunt necesare următoarele:

| Nr. Crt. | Material | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablou metalic 400x300x150 Eldon | Buc. | 1 |
| 2. | Sig. Aut. 1P Schneider 25A | Buc. | 8 |
| 3. | Sig. Aut. 1P Schneider 16A | Buc. | 6 |
| 4. | Cleme pe șină 6 mmp | Buc. | 28 |
| 5. | Șină singuranță OBO | ml. | 1 |
| 6. | Canal pieptene 40x25 | ml. | 2 |
| 7. | Material mărunt 5% | Buc. | 1 |

Cap. 4 Obligaţiile şi responsabilităţile executantului

Executantul are obligaţia de a reface sau de a remedia orice lucrare sau parte de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, pe parcursul realizării lucrării şi de a înlocui materialele necorespunzătoare calitativ.

Cap. 5 Condiţii de execuţie

Lucrarea se va executa la Centrul de Plasament pentru copii cu handicap sever Topliţa, str. Victor Babes, nr. 8, loc. Toplita, jud. Harghita. Termenul de finalizare a lucrării este de cel mult 15 zile de la atribuirea contractului.

Executantul va emite factură pentru lucrările executate, urmând ca plata să fie efectuată în urma semnării unui proces verbal de recepţie la terminarea lucrării de către părţile contractante care au obligaţia de a atesta conformitatea lucrărilor.

Întocmit

Clarissa Vița

Formular nr. 1

FORMULAR DE OFERTĂ

OFERTANTUL

______________________

(denumirea/numele)

Către

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Piața Libertății, nr. 5/309, Miercurea-Ciuc, județul Harghita

Domnilor,

1. Examinând anunțul nr._________, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________ (numele complet al ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunțul mai sus menţionat, să executăm _______________________________ (denumirea lucrărilor), pentru suma de ___________lei fără TVA, la care se adaugă TVA ____%.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările în termen de _____ zile de la atribuirea contractului.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data ___/____/_______

__________________, (ştampilă şi semnătură), în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele_____________________ (numele complet al ofertantului)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Secțiunea a 4-a, art. 58-63

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul______________________________, reprezentant legal al ___________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la Secțiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv:

- Elekes Zoltan - director general;

- Adriana Orian - director general adjunct;

- Basa Jolan - director general adjunct economic;

- Andras Imre - șef serviciu juridic;

- Ioana Cazan – șef serviciu achiziții publice, tehnic și administrativ;

- Antal Adela – șef centru CPH Toplița;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _________________          			                 Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată şi stampila)

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante

nr. ............/.............

OFERTANTUL …….................…….........

Adresă: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………...

E-mail: ……………………………………

Nr. .......... / ………………….

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Piața Libertății nr. 5, cam. 304, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, România

Tel. + 40 266 314711, fax + 40 266 207754

Ca urmare a anunțului  nr. ……….. din data de …………., privind achiziția pentru atribuirea contractului de ....................................................................

Noi ………………............................................. (denumirea ofertantului), va transmitem alăturat următoarele:

a) oferta financiară;

b) documentele care însoțesc oferta.

Informaţii privind ofertantul:

  - numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: …………………..

  - adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………….

  - telefon: …………..

  - fax valabil pentru comunicarea la prezenta achiziție: ……………….

  - e-mail: ……………

Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării _________________

Nume ofertant,

……...........................(semnătura autorizată)