Serviciul achiziții publice, tehnic şi administrativ, tel. 0266-207760, 0733-553046, fax 0266-207754

Nr. 51.923 / 09.09.2016

Anunţ de achiziţie directă a unui boiler 1500 L cu accesorii, montaj și punere în funcțiune

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, camera 309, cod poştal 530140, judeţul Harghita, telefon: 0266-314711, fax: 0266-207754, intenţionează să achiziţioneze un boiler de 1500 L, cu accesorii, montaj și punere în funcțiune, la Centrul de Îngrijire și Asistență Frumoasa.

Valoarea maximă estimată a contractului este de 16.666,00 lei fără TVA.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile acestor specificaţii tehnice, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime specificate în caietul de sarcini.

Orice omisiune prin nescrierea clară a tuturor componentelor din configuraţia solicitată, va fi considerată abatere de la specificaţiile tehnice, dacă nu se face menţiunea în completare: „conform specificaţiilor tehnice solicitate”.

Orice neconformitate constatată în cadrul specificaţiilor tehnice, va fi adusă în scris la cunoştinţa celor care au întocmit aceste specificaţii tehnice, până la data depunerii ofertelor şi se vor cere explicaţii în acest sens.

Vă invităm să depuneţi ofertă până cel târziu la data de 19.09.2016, ora 10.

Oferta se va transmite la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, cam. 304, prin poştă, la fax 0266-207754 sau în format electronic la adresa de e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro şi va conţine următoarele documente:

- Oferta tehnică, care va cuprinde în mod clar modelul boilerului şi termenul maxim de livrare, montare şi punere în funcţiune.

- Oferta de preţ (Formularul nr. 1), care va cuprinde valoarea totală a boilerului precum şi o anexă cu detalierea ofertei.

- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Secţiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul nr. 2).

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin fax: 0266-207754 sau e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Director general					Şef serviciu achiziţii publice,							                             tehnic şi administrativ

Elekes Zoltan						            Ioana Cazan

CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. Cerinţele din caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.

Cap. 1 Informaţii generale

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Adresa: Piaţa Libertăţii nr. 5, cam. 309, Miercurea Ciuc, Harghita

Tel.0266-314711, Fax:0266-207754

Cap. 2 Scopul

Având în vedere că boilerul cu care funcționează centrala termică a Centrului de Îngrijire și Asistență Frumoasa a fost instalat și pus în funcțiune în anul 2007, iar de atunci a fost reparat de mai multe ori, în acest moment fiind ruginit, uzat, degradat și foarte greu și costisitor de reparat/cârpit, reprezentând un pericol major pentru siguranța exploatării, iar în cazul unei noi defecțiuni a acestuia, centrul de îngrijire va rămâne fără apă caldă și încălzire, astfel că pentru cei 50 de beneficiari, din care mare parte cu probleme de incontinență, care necesită îmbăieri frecvente, nu se vor putea asigura condițiile normale de trai și igienă, este necesară achiziționarea unui boiler de 1.500 L. Boilerul trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice prevăzute în cadrul prezentului Caiet de sarcini.

Cap. 3 Obiectul solicitării de ofertă

I. Boiler - CPV 44621200-1 Boilere

Capacitatea boilerului trebuie să fie de 1.500 L, să fie prevăzut cu schimbător de căldură extractabil din oțel inoxidabil și cu un vas din oțel inoxidabil izolat.

Caracteristici:

- Presiunea maximă de lucru a boilerului: 8 bar;

- Presiunea maximă de lucru a schimbătorului: 12 bar;

- Temperatura maximă de lucru a boilerului: 95°C;

- Temperatura maximă de lucru a schimbătorului: 110°C;

- Suprafața serpentinei: minim 3 m2;

- Producție continuă de apă: minim 3200 L/h;

- Volum de apă caldă produs în primele 10 min: minim 2600 L;

- Volum de apă caldă produs în prima oră: minim 4700 L;

- Greutate: aprox. 250-300 kg;

- Diametru: max. 1100 mm;

- Înălțime: max. 2500 mm.

Cap. 4 Obligaţiile şi responsabilităţile furnizorului

- Furnizorul are obligaţia de a livra, monta şi pune în funcţiune boilerul.

- Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate conform prezentului caiet de sarcini.

Cap. 5 Garanţia

Termenul de garanţie al boilerului furnizat trebuie să fie de minim 5 ani de la data recepţiei.

Pe perioada garanţiei, furnizorul va interveni în maximum 48 de ore de la atenţionare prin orice mijloace de comunicare (mail, telefon, fax, etc.) a acestuia, de către beneficiar, pentru constatarea defecţiunii şi remedierea ei.

Furnizorul va dispune de componente de rezervă, pe care le va instala la sediul beneficiarului, astfel încât timpul de nefuncţionare a boilerului să nu depăşească 48 de ore.

Cap. 6 Condiții de livrare

Echipamentul va fi livrat, montat şi pus în funcţiune în termen de cel mult 30 zile de la atribuirea contractului, la sediul Centrului de Îngrijire și Asistență Frumoasa, str. Bisericii, nr. 268/B, loc. Frumoasa, jud. Harghita, fără costuri suplimentare de transport şi montaj.

Furnizorul va emite factură pentru livrare, plata efectuându-se în termen de 30 de zile de la recepţie.

Întocmit

Clarissa Viţa

Formular nr.1

FORMULAR DE OFERTĂ

OFERTANTUL

______________________

(denumirea/numele)

Către

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Piaţa Libertăţii, nr. 5/309, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

Domnilor,

1. Examinând anunţul nr._________, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________ (numele complet al ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunțul mai sus menţionat, să furnizăm _______________________________ (denumirea produsului), pentru suma de ___________lei fără TVA, la care se adaugă TVA ____%.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm, instalăm și punem în funcțiune în termen de _____ zile de la comandă produsul din ofertă.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data ___/____/_______

__________________, (ştampilă şi semnătură), în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele_____________________ (numele complet al ofertantului)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Secţiunea a 4-a, art. 58-63

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul____________________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la Secţiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv:

- Elekes Zoltan - director general,

- Adriana Orian - director general adjunct,

- Basa Jolan - director general adjunct economic,

- Andras Imre - şef serviciu juridic,

- Ioana Cazan - şef serviciu achiziţii publice, tehnic şi administrativ,

- Ion Pătrașcu - şef centru

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _________________          			                 Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată şi stampila)