Serviciul achiziții publice, tehnic şi administrativ, tel. 0266-207760, 0733-553046, fax 0266-207754

Nr. 51.928/12.09.2016

Anunţ de achiziţie directă a unei centrale termice de apartament cu accesorii şi montaj

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, camera 309, cod poştal 530140, judeţul Harghita, telefon: 0266-314711, fax: 0266-207754, intenţionează să achiziţioneze o centrală termică cu accesorii şi montaj, cod CPV 39715210-2 Echipament de încălzire centrală, la Centrul de Plasament de Tip Familial nr. 4 din Odorheiu Secuiesc, blv. Independenţei, nr. 58/5, jud. Harghita.

Valoarea maximă estimată a contractului este de 9.166,00 lei fără TVA.

Oferta se va transmite până la data de 20.09.2016, ora 12, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, cam. 304,  prin poştă, prin fax 0266-207754 sau în format electronic la adresa de e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Oferta de preţ va cuprinde valoarea totală a echipamentului, conform prezentului anunţ, şi o anexă cu detalierea ofertei (Formularul nr.1).

Oferta tehnică va conţine propunerea graficului de execuţie a contractului. De asemenea, se va detalia modul în care se va executa montajul la Centrul de Plasament de Tip Familial nr. 4 din Odorheiu Secuiesc.

Odată cu oferta de preţ, ofertantul va depune următoarele documente:

- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Secţiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Formularul nr. 2.

Ofertantul este invitat să se deplaseze la sediul Centrului de Plasament de Tip Familial nr. 4, situat în Odorheiu Secuiesc, blv. Independenţei, nr. 58/5, jud. Harghita pentru a putea stabili cea mai bună soluţie de realizare a lucrării de proiectare şi execuţie a instalaţiilor.

Eventualele clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita prin fax: 0266-207754 sau e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Director general					Șef serviciu achiziţii publice,							                                         tehnic şi administrativ

Elekes Zoltan						               Ioana Cazan

CAIET  DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. Cerinţele din caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.

Cap. 1  Informaţii generale

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Adresa: Piaţa Libertăţii nr.5, Cam. 309, Loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita

Tel.0266-314711, Fax:0266-207754

Cap. 2 Scopul

Pe scara blocului situat în Odorheiu Secuiesc, bvd. Independenţei, nr. 58, în care, la apartamentul nr. 5, se află sediul Centrului de Plasament de Tip Familial nr. 4, cu excepţia apartamentului nr. 5, toţi proprietarii s-au debranşat de la reţeaua centrală de furnizare a încălzirii şi a apei calde, costurile de întreţinere pe perioada de iarnă sunt foarte mari, având permanent probleme cu apa caldă şi cu încălzirea, astfel se impune, pentru eficientizarea cheltuielilor, debranşarea de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic şi instalarea unei centrale termice de apartament.

Achiziţia va cuprinde:

- Elaborare proiect tehnic instalaţii utilizare gaze

- Verificare proiect tehnic.

- Obţinerea acordului de acces la sistemul de distribuţie a gazului metan de la distribuitorul de gaze naturale local

- Asigurarea necesarului de materiale

- Lucrări de instalaţii (instalaţii de gaz, instalaţii de încălzire, instalaţii de apă)

Montajul echipamentului va începe numai după obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Cap. 3. Obiectul solicitării de ofertă

Ofertantul este invitat să se deplaseze la Centru pentru a putea stabili cea mai bună soluţie de realizare a lucrării de proiectare şi execuţie a instalaţiilor.

1. Echipament:  Cazan mural 24 KW – 1 buc (garanţie minim 24 luni)

2. Accesorii echipament:

| Tip instalaţie | Necesar de materiale estimat | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Instalaţii de utilizare gaz | Robinet gaz ½” Fiv | 2 buc |
|  | Robinet gaz ¾ Fiv | 3 buc |
|  | Niplu NG ½” | 2 buc |
|  | Niplu NG ¾” | 4 buc |
|  | Mufă sudabilă NG ½” | 1 buc |
|  | Mufă sudabilă NG ¾” | 4 buc |
|  | Teu NG ¾” | 1 buc |
|  | Reducţie ng ¾”- ½” | 1 buc |
|  | Cot NG ½” | 3 buc |
|  | Cot NG ¾” | 20 buc |
|  | Cot NG ¾” FIFE | 4 buc |
|  | Ţeavă NG ½” | 2,5 m |
|  | Ţeavă NG ¾” | 16 m |
|  | Ţeavă PVC 32 | 1 m |
|  | Racord extensibil gaz ¾” 50-100 cm | 1 buc |
|  | Racord extensibil gaz ½” 50-100 cm | 1 buc |
|  | Stabilizator gaz ¾” | 1 buc |
|  | Spray burghiu | 1 buc |
|  | Colier cu diblu ½” | 2 buc |
|  | Colier cu diblu ¾” | 14 buc |
|  | Echipament detector de gaz metan+Co ¾” 220V | 1 buc |
|  | Canal cablu 10*15 | 10 m |
|  | Cablu MYYM 2*0,75 | 10 m |
|  | Pânză bomfaier | 1 buc |
|  | Pastă verde | 1 buc |
|  | Cânepă | 2 buc |
|  | Diluant 1L | 0,5 buc |
|  | Ventil grilă rotundă 100 | 1 set |
|  | Vopsea galben | 1 kg |
| Instalaţii de încălzire | Robinet tur termostatic coţtar ½” Icma | 2 buc |
|  | Cap termostatic Icma | 2 buc |
|  | Robinet retur colţar ½” Icma | 2 buc |
|  | Cot PP 20/90 | 60 buc |
|  | Cot PP 25/90 | 80 buc |
|  | Cot PP 20/45 | 10 buc |
|  | Cot PP 25/45 | 20 buc |
|  | Teu PP 25-20-20 | 2 buc |
|  | Teu PP 25-20-25 | 8 buc |
|  | Teu PP 25 | 4 buc |
|  | Reducţie PP 25-20 | 4 buc |
|  | Mufă PP 25 | 16 buc |
|  | Mufă PP 20 | 8 buc |
|  | Ocolire mufată PPR PN20 DN20 | 2 buc |
|  | Ocolire mufată PPR PN20 DN25 | 4 buc |
|  | Adaptor PP 20- ½” FE | 10 buc |
|  | Cot adaptor PP 20- ½” FE | 5 buc |
|  | Niplu zn ¾” | 4 buc |
|  | Adaptor PP 25- ¾” FE | 2 buc |
|  | Robinet obt sferic Gobe ¾” | 2 buc |
|  | Racord olandez alamă ¾” | 2 buc |
|  | Robinet golire Gobe ½” | 1 buc |
|  | Filtru Y ¾” | 1 buc |
|  | Ţeavă PP compozită 20 | 16 ml |
|  | Ţeavă PP compozită 25 | 54 ml |
|  | Colier dublu PP 20 | 12 buc |
|  | Colier dublu PP 25 | 50 buc |
|  | Şurub cu diblu | 5 set |
|  | Termostat cameră Q7 | 1 buc |
|  | Canal cablu | 10 ml |
|  | Cablu MYYM 2*0,75 | 10 ml |
|  | Radiator DK 22 600/800 | 1 buc |
|  | Radiator DK 22 600/600 | 1 buc |
|  | Pachet suport radiator | 2 buc |
| Instalaţii de apă | Ţeavă PP compoziţia 20 | 24 ml |
|  | Mufă PP 20 | 4 buc |
|  | Racord olandez alamă ½” | 2 buc |
|  | Niplu alamă ½” | 4 buc |
|  | Robinet bilă apă Gobe ½” | 2 buc |
|  | Filtru Y Gobe ½” | 1 buc |
|  | Adaptor PP 20- ½” FE | 5 buc |
|  | Teu PP 20 | 4 buc |
|  | Cot PP 20/90 | 4 buc |
|  | Cot PP 20/45 | 8 buc |
|  | Clemă PP 20 | 10 buc |
|  | Şurub cu diblu | 1 set |

Cap. 4 Obligaţiile şi responsabilităţile executantului

Proiectarea şi montajul centralei termice de apartament se face numai de către operatori economici autorizaţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Furnizorul are obligaţia de a reface sau de a remedia orice lucrare sau parte de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, pe parcursul realizării lucrărilor de instalare a centralei termice de apartament şi de a înlocui meterialele necorespunzătoare calitativ.

Furnizorul are obligaţia să refacă eventualele bunuri distruse pe parcursul montajului şi să asigure accesul în siguranţă a beneficiarilor.

Cap. 5 Condiţii de execuţie

Lucrarea se va executa la Centrul de Plasament de tip Familial nr. 4, din Odorheiu Secuiesc, bvd. Independenţei, nr. 58/5, jud. Harghita.

Termenul de finalizare a lucrărilor de instalare a centralei termice de apartament este de cel mult 60 zile de la atribuirea contractului.

Furnizorul va emite factură pentru echipamentul „Centrală termică cu proiectare, furnizare şi montaj”, urmând ca plata să fie efectuată în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia şi după semnarea procesului verbal de recepţie şi punere în funcţiune de către părţile contractante, care au obligaţia de a atesta conformitatea echipamentului.

Întocmit:

Viţa Clarissa

Formular nr. 1

FORMULAR DE OFERTĂ

OFERTANTUL

______________________

(denumirea/numele)

Către

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Piaţa Libertăţii, nr. 5/309, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

Domnilor,

1. Examinând anunţul nr._________, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________ (numele complet al ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunţul mai sus menţionat, să proiectăm, furnizăm, montăm și punem în funcțiune _______________________________ (denumirea echipamentului), pentru suma de ___________lei fără TVA, la care se adaugă TVA ____%.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să realizăm în termen de _____ zile de la comandă echipamentul din ofertă.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data ___/____/_______

__________________, (ştampilă şi semnătură), în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele_____________________ (numele complet al ofertantului)

Eventualele clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita prin fax: 0266-207754 sau e-mail: cazan.ioana@dgaspchr.ro.

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Secţiunea a 4-a, art. 58-63

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul______________________________, reprezentant legal al ___________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la Secţiunea a 4-a, art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv:

- Elekes Zoltan - director general,

- Adriana Orian - director general adjunct,

- Basa Jolan - director general adjunct economic,

- Andras Imre - şef serviciu juridic,

- Ioana Cazan - şef serviciu achiziţii publice, tehnic şi administrativ,

- Santha Gyongyver - şef centru

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _________________          			                 Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată şi stampila)