CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de Concentrator de oxigen

1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:

- concentratie oxigen furnizata 95-98%

- aparat portabil

- conectare la 220 v

2. DETALIEREA PRODUSULUI SOLICITAT:

- debit oxigen 1-5l/minut

- greutate maxima 17 kg

- dimensiuni cca 63x34x30 cm

- nivel acustic operator, sub 50 db.A

- STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:

- concentratie oxigen furnizata 95-98%

- aparat portabil

- conectare la 220 v

- debit oxigen 1-5l/minut

- greutate maxima 17 kg

- dimensiuni cca 63x34x30 cm

- nivel acustiv operator, sub 50 db.A

- PRETUL PRODUSELOR : in jur de 6000-7000 RON

Preţul produselor se va consemna în propunerea financiară şi va fi exprimat în lei fără TVA/ pe cantitatea estimativă maximă a lotului,  respectând în totalitate cerințele minimale prevăzute în descrierea lotului. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii acordului cadru/contractului subsecvent de furnizare se constată faptul, că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. În cazul în care ofertantul este câștigător, nicio plângere de schimbare a valorii ofertei nu va fi luată în considerare pe motivul unei erori sau omisiuni în obligațiile ofertantului.

5.CONDIŢII DE LIVRARE:

Livrarea se va face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László nr. 2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, cod poştal, 530164, pe cheltuiala furnizorului în maxim  48 ore calendaristice de la primirea comenzii. Produsele livrate vor fi predate pe baza unui Aviz de însoțire a mărfii, sau alt document de predare-primire pentru verificarea și recepția cantitativă și calitativă a acestora. Factura se va emite pe baza procesului verbal de predare-primire calitativă.

6.CONDIŢII DE PLATĂ :

Plata se va face prin ordin de plată emis către Trezorerie şi transmis în 60 zile de la data înregistrării facturii.

7. TERMEN DE GARANȚIE :

Garanție tehnică - minim2 ani garantat de producător prin ofertant conform legislației în vigoare.

Garanție produs : 2-3 ani.

În perioada garanției remedierea defecțiunilor se realizează termenul de intervenție: de 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Dupa perioada de garantie service pe baza de contract

8. DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE LA LIVRARE:

- Aviz de însoțire a mărfii /Proces verbal de predare primire

- Certificate de calitate şi garanţie

- Fișă tehnică

- Orice alte documente considerate a fi relevante în procesul de utilizare al truselor.

9. ALTE CERINȚE :

- Marci :  NICICUM chinezesti !!!!!!

Întocmit,

15.09.2016.